手术室需购腹腔镜器械清单

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 穿刺器 | ￠10.5×95 | 套 | 4 |
| 2 | 穿刺器 | ￠5.5×95 | 套 | 4 |
| 3 | 双极分离钳 | ￠5×330 | 把 | 2 |
| 4 | 弯分离钳 | ￠5×330 | 把 | 6 |
| 5 | 弯剪刀 | ￠5×330 | 把 | 2 |
| 6 | 电凝钩 | ￠5×330 | 把 | 2 |
| 7 | 电凝棒 | ￠5×330 | 把 | 2 |
| 8 | 冲洗管 | ￠5×330 | 条 | 3 |
| 9 | 冲洗针头 |  | 个 | 2 |
| 10 | 转换器 | ￠10转￠5 | 个 | 4 |
| 11 | 气腹针 | ￠2.2×120 | 个 | 2 |
| 12 | 弹簧抓钳 | ￠5×330 | 把 | 1 |
| 13 | 钛夹钳 | ￠10×330 | 把 | 2 |
| 14 | 持针器 | ￠5×330 | 把 | 4 |
| 15 | 导光束（耐高温） | 2500mm | 条 | 2 |
| 16 | 单极电凝线 |  | 条 | 2 |
| 17 | 抓钳 | ￠5×330 | 把 | 1 |
| 18 | 举宫器 | 7件套 | 套 | 1 |
| 19 | 光学视管 |  | 套 | 1 |
| 20 | 镜头适配器 |  | 套 | 1 |
| 合计 |  |  |  | 48 |